北京市公安局消防局

关于部分消防产品抽检结果的通报

（2013年第1期）

现将北京市公安局消防局抽查的部分消防产品检验结果通报如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 样品标称生产厂家 | 检验 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 北京北机机电工业有限责任公司 | 合格 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 浙江金盾消防器材有限公司 | 合格 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 北京延庆洪波消防器材有限公司 | 合格 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 南京江浦消防器材有限公司 | 合格 |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 临沂市金鹏消防器材有限公司 | 合格 |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 北京久久神龙消防器材有限公司 | 合格 |
| 7 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 北京北机机电工业有限责任公司 | 合格 |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 大连金龙消防器材有限公司 | 合格 |
| 9 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/L4 | 浙江金盾消防器材有限公司 | 合格 |
| 10 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 |
| 11 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 北京北机机电工业有限责任公司 | 合格 |
| 12 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 大连金龙消防器材有限公司 | 合格 |
| 13 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 大连金龙消防器材有限公司 | 合格 |
| 14 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 大连金龙消防器材有限公司 | 合格 |
| 15 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 兰溪市浙安消防设备有限公司 | 合格 |
| 16 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 临沂市金鹏消防器材有限公司 | 合格 |
| 17 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 淮南市安吉宁消防器材装备有限公司 | 合格 |
| 18 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 荆州市江陵晋安消防器材有限公司 | 合格 |
| 19 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 南京江浦消防器材有限公司 | 合格 |
| 20 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 河南省郑州市中岳消防器材有限公司 | 合格 |
| 21 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 浙江金盾消防器材有限公司 | 合格 |
| 22 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 浙江金盾消防器材有限公司 | 合格 |
| 23 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 冀州市丽华消防器材厂 | 合格 |
| 24 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 北京延庆洪波消防器材有限公司 | 合格 |
| 25 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 新泰市福利消防器材厂 | 合格 |
| 26 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 大连金龙消防器材有限公司 | 合格 |
| 27 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 包头市苍松消防器材制造有限公司 | 合格 |
| 28 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 大连金龙消防器材有限公司 | 合格 |
| 29 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 南京板桥消防设备有限责任公司 | 合格 |
| 30 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 南京板桥消防设备有限责任公司 | 合格 |
| 31 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 北京北机机电工业有限责任公司 | 合格 |
| 32 | 手提式干粉灭火器 | MTZ/2 | 常州市消防器材有限公司 | 合格 |
| 33 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 连云港市天意消防器材有限公司 | 合格 |
| 34 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 冀州市丽华消防器材厂 | 合格 |
| 35 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 安徽省玉龙消防有限公司 | 合格 |
| 36 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3A | 大连金龙消防器材有限公司 | 合格 |
| 37 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 北京久久神龙消防器材有限公司 | 合格 |
| 38 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/L5 | 南京江浦消防器材有限公司 | 合格 |
| 39 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/L4 | 南京江浦消防器材有限公司 | 合格 |
| 40 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/L5 | 浙江金盾消防器材有限公司 | 合格 |
| 41 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 连云港市天意消防器材有限公司 | 合格 |
| 42 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 南京板桥消防器材厂 | 合格 |
| 43 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 北京延庆洪波消防器材有限公司 | 合格 |
| 44 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 郑州市汜水黄河消防器材厂 | 合格 |

二〇一三年四月十一日